## Slide 1
Thermal Controller
To Cryogenic
Control Valve
From Temp
Sensor
Max485
Module
Microcontroller
AC 230V
Relay Module
RTC
SD
Module
+5V
+5V
AC-DC
Converter
+24V
NC
+24V
+12V
+12V
Modbus

## Slide 2
Microcontroller
(Arduino Uno)
AC 230V
+5V
AC-DC
Converter
+24V
DC-DC
Converter
+12V
DC-DC
Converter
Max485
Module
DE
RE
RO
DI
8
8
9
10
RTC
DAT
RST
CLK
5
7
2
LCD
SDA
SCL
A5
A4
RELAY
IN2
IN1
3
4
A2
A3
Manual
Mode
ON/OFF
+5V
GND
A
B
+5V
GND
+5V
GND
+5V
GND
+5V
+5V
SD
Module
+12V
GND
+12V
RK330-2
Sensor
GND
COM
NO
+24V
GND
Solenoid
Valve
Modbus

## Slide 3
Microcontroller
(Arduino Uno)
AC 230V
+5V
AC-DC
Converter
+24V
DC-DC
Converter
+12V
DC-DC
Converter
DHT22
Module
DHTPIN
8
RTC
DAT
RST
CLK
5
7
2
LCD
SDA
SCL
A5
A4
RELAY
IN2
IN1
3
4
A2
A3
Manual
Mode
ON/OFF
+
-
+5V
GND
+5V
GND
+5V
GND
+5V
+5V
SD
Module
+12V
GND
COM
NO
+24V
GND
Solenoid
Valve
+5V
GND

## Slide 4
Microcontroller
(Arduino Uno)
AC 230V
+5V
AC-DC
Converter
+24V
DC-DC
Converter
+12V
DC-DC
Converter
Max31855
Module
CS
9
8
10
RTC
DAT
RST
CLK
5
7
2
LCD
SDA
SCL
A5
A4
RELAY
IN2
IN1
3
4
A2
A3
Manual
Mode
ON/OFF
+
-
+5V
GND
+5V
GND
+5V
GND
+5V
+5V
SD
Module
+12V
GND
COM
NO
+24V
GND
Solenoid
Valve
+5V
GND
DO
CLK

## Slide 5
Microcontroller
(Arduino Uno)
AC 230V
+5V
AC-DC
Converter
+24V
DC-DC
Converter
+12V
DC-DC
Converter
Max31865
Module
CS
9
8
10
RTC
DAT
RST
CLK
5
7
2
LCD
SDA
SCL
A5
A4
RELAY
IN2
IN1
3
4
A2
A3
Manual
Mode
ON/OFF
+
-
+5V
GND
+5V
GND
+5V
GND
+5V
+5V
SD
Module
+12V
GND
COM
NO
+24V
GND
Solenoid
Valve
+5V
GND
DO
DI
12
CLK